## Záradék
Pályázati azonosító | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00036
Projekt címe | Energetikai korszerűsítés Nagylókon
Ajánlatkérő neve: | Nagylók Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: | 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
A munka leírása: | Óvoda és Konyha épületének energetikai korszerűsítése
Megvalósítási helyszín: | 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5. (hrsz: 413/2;413/3)
Dátum:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Árnyékolók beépítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.1.1 | 150020010856 Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, | 2 | m2
2 | 15-012-6.1 | 150120012425 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és | 173.2 | m2
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
3 | 15-012-33.1 | 150120012885 Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig | 26.2 | m2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | 210030014710 Alapárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály rámpa | 2.68 | m3
2 | 21-004-5.1.1.1 | 210040015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. /rámpa/ | 17.95 | m2
3 | 21-011-7.2-0120231 | 210112614030 Feltöltések alap- és lábazati falak közé, padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból THK 0/24 QTT, /rámpa/ | 3.55 | m3
4 | 21-011-11.1 | 210110016745 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe | 6 | db
5 | 21-011-12 | 210110016825 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 18 | m3
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-3-0222210 | 230030024311 Vasbeton sávalap készítése helyszínen kevert betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék rámpa | 2.68 | m3
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | 310000034810 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból | 3.36 | m2
2 | 31-001-2-0452003 | 310010035160 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 rámpa | 0.15 | t
3 | 31-021-4.1.1-0230210 | 310210051866 Sík vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék rámpa | 1.96 | m3
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-000-2.3 | 320000069974 Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton áthidaló 0,31-0,50 t/db tömeg között | 6 | db
2 | 32-002-1.1.1-0119902 | 320020071295 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m | 6 | db
3 | 32-002-1.1.1-0119903 | 320020071305 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m | 3 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | 330000087421 Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, | 36.8 | m2
2 | 33-000-61.4 | 330000087605 Csorbázatvésés, nyílásszélesítés 39-51 cm szélesség között főfalban | 2.1 | m
3 | 33-001-1.3.1.1.1.1-0200100 | 330010089740 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél /rámpa/ | 2.12 | m2
4 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | 330110093663 Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 10 N+F válaszfallap, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 15.4 | m2
5 | 33-063-3.2.2 | 330630094841 Horonyvésés téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 18.5 | m
6 | 33-064-1.2.2 | 330640095455 Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 21-30 mm átmérő között | 1.5 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-4 | 350000108161 Ereszdeszkázat részbeni bontása | 18.28 | m2
2 | 35-002-4.2-0090629 | 350022053935 Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva külső oldali páratechnikai réteg, Sd =0,03 (m) | 443.16 | m2
3 | 35-004-1.3 | 350040108960 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 4.57 | m2
4 | 35-006-3.2 | 350060109445 Kéményseprőjárda, szögvaskeretbe, 24 mm-es deszka felhasználásával | 36 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-1.2.1-0600030 | 360010110856 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla felületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel /wc/ | 30.77 | m2
2 | 36-002-4-0415917 | 360020112194 Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Univerzális alapozó | 256.8 | m2
3 | 36-005-21.2.4.2-0415408 | 360052395713 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel öntisztuló vakolat, kapart 2 mm, fehér | 256.8 | m2
4 | 36-007-9.2-0415421 | 360070123293 Lábazati vakolatok; műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Mozaik Vakolat 2 mm-es szemcseméret, | 24.1 | m2
5 | 36-051-6.2.1-0191807 | 360510127726 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), kültéri profil pozitív sarkokra 60x90 mm utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alkáliálló üvegszövet, | 175.7 | m
6 | 36-051-6.2.1-0191809 | 360510127743 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), kültéri profil pozitív sarkokra 90x150 mm utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, alkáliálló üvegszövet, | 22.2 | m
7 | 36-051-6.2.3-0191852 | 360510127985 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 160 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, | 88.5 | m
8 | 36-090-1.1.3-0550040 | 360900130001 Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, lebontott csempeburkolat helyén A meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett | 10.7 | m2
9 | 36-090-1.2.1-0550090 | 360900130025 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 14 | m2
10 | 36-090-2.1.2 | 360900130381 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között | 30.7 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | 420000222041 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból | 11.4 | m2
2 | 42-000-2.2 | 420000222053 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 28.7 | m2
3 | 42-011-2.1.1.2-0314002 | 420111676523 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével | 9.08 | m2
4 | 42-011-2.1.1.5.1-0222039 | 420111746051 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között | 9.08 | m2
5 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313022 | 420122801563 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel /vizesblokk/ | 44.63 | m2
6 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313022 | 420222806900 Padlóburkolat készítése, beltérben, beton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel | 24.4 | m2
7 | 42-022-2.1.1.1.3-0313020 | 420222907185 Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel | 13.1 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-5 | 430000330773 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 17.6 | m
2 | 43-000-7 | 430000330790 Kültéri könyöklő bontása, | 28.6 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | 440000355513 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 37.93 | m²
2 | 44-000-1.2 | 440000355525 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 28.51 | m²
3 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | 440010355660 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 75x210 cm | 1 | db
4 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | 440010355672 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 90x210 cm | 1 | db
5 | 44-001-5-0990138 | 440010359505 Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l | 204.6 | m
6 | 44-002-2-0184110 | 440022290320 belső ablakkönyöklő, elhelyezése (szereléssel) | 20.1 | m
7 | 44-002-2-0184110 | 440022290320 külső ablakkönyöklő, elhelyezése (szereléssel) | 28.6 | m
8 | 44-011-1.1.1-0167444 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Befelé nyíló bejárati ajtó angol | 1 | db
panellel, mérete: 95 x 240 cm 13
9 | 44-011-1.1.1-0167471 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló bejárati ajtó angol | 2 | db
panellel, mérete: 100 x 265 cm 14
10 | 44-011-1.1.1-0167503 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú | 2 | db
bejárati ajtó, mérete: 200 x 210 cm 15 és 16
11 | 44-011-1.1.1-0167527 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Befelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó | 1 | db
angol panellel, mérete: 200 x 240 cm 17
12 | 44-012-1.1.1.5.1-0221862 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, két szárny bukó-nyíló ablak, fehér, 75 x 175 cm 6 | 1 | db
13 | 44-012-1.1.1.5.1-0221863 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), bukó-nyíló ablak, fehér, 60 x 115 cm 4 | 6 | db
14 | 44-012-1.1.1.5.1-0221864 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, két szárny bukó-nyíló ablak, fehér, 60 x 200 cm 5 | 6 | db
15 | 44-012-1.1.1.5.1-0222366 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, két szárny bukó-nyíló ablak, fehér, 80 x 180 cm 11 | 2 | db
16 | 44-012-1.1.1.5.1-0222367 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, négy szárny bukó-nyíló ablak, fehér, 190 x 180 cm 9 | 1 | db
17 | 44-012-1.1.2.7.1-0222363 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), bukó-nyíló ablak, fehér, 60 x 145 cm 7 és 10 és 12 | 8 | db
18 | 44-012-1.1.2.7.1-0222364 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), bukó-nyíló ablak, fehér, 60 x 150 cm 2 | 2 | db
19 | 44-012-1.1.2.7.1-0222368 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, két szárnyú bukó-nyíló ablak, fehér, 200 x 175 cm 8 | 4 | db
20 | 44-012-1.1.2.7.1-0222369 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett bukó-nyíló ablak, fehér, 80 x 145 cm 3 | 1 | db
21 | 44-012-1.1.2.8.1-0222387 | árajánlatos tétel Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), sorolt szerkezet, négy szárny középfelnyíló bukó-nyíló ablak, 235 x 180 cm 1 | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.3.1-0134016 | 450010376654 Alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, mozgáskorlátozott wc-hez és étteremhez névleges méret:1100 x 2100 mm | 2 | db
2 | 45-001-2.2.1-0134728 | 450011937111 Beltéri ajtólapok elhelyezése 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, Tömör ajtólap akadálymentes wc-hez és étteremhez, névleges méret:1100 x 2100 mm, | 2 | db
3 | 45-004-2-0180301 | 450040391501 Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, 40 mm átmérőjű acélcső korlát, 70 és 95 cm magasan futó kézfogóval, felületkezelve | 16.45 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.3.1.1 | 470000451123 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 19.2 | m2
2 | 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 | 470001589575 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton és vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen | 114.3 | m2
3 | 47-011-15.1.1.2-0150241 | 470110456815 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, gipszkartonon és vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen | 114.3 | m2
4 | 47-031-3.1.6.2-0418751 | 470310504710 Külső fafelületek, eresz és oromdeszka alapmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen falazúr, natúr | 4.57 | m2
5 | 47-031-3.12.2.2-0418751 | 470310506114 Külső fafelületek, eresz és oromdeszka lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen falazúr, natúr | 4.57 | m2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-007-41.1.5.1-0112126 | 480070570013 Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot hő- és hangszigetelő tekercs 180 mm (1 x 100 mm+ 1 | 443.1 | m2
x 80 mm)
2 | 48-010-1.1.2.2-0113582 | 480102309952 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, ablakkáván GRAFIT expandált polisztirol | 61.38 | m2
keményhab hőszigetelő lemez 30 mm
3 | 48-010-1.1.2.2-0113591 | 480102310025 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab | 130.51 | m2
hőszigetelő lemez 120 mm
4 | 48-010-1.1.2.2-0113594 | 480102310054 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon GRAFIT expandált polisztirol keményhab | 125.49 | m2
hőszigetelő lemez 160 mm
5 | 48-010-1.3.1.2-0118007 | 480101823542 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 120 mm, | 28.57 | m2
6 | 48-021-1.51.2.2.1-0091312 | 480212313940 Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, lábazaton D-H 150 mm, | 121 | db
7 | 48-021-1.51.2.2.1-0091315 | 480212313976 Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, D-H 215 mm, | 1284 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Árnyékolók beépítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 49-000-1.2.2.3 | 490001591920 Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos 6,01-10,00 m kerület között | 4 | db
2 | 49-001-11.1 | 490001591920 Műanyag redőny visszaszerelése, külső tokos 6,01-10,00 m kerület között | 4 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-002-21.1-0610718 | 620020677776 Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, | 7.4 | m
2 | 62-003-51.1-0611450 | 620030680563 Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, Klasszik szürke | 15.6 | m2
3 | 62-003-83.2-0614493 | 620033516080 Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve,Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben | 12.95 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.5.1 | 710000695832 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 130 | m
2 | 71-000-1.11 | 710000695696 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, leszerelése | 9 | db
3 | 71-000-1.13 | 710000695735 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 7 | db
4 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | 710010696204 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 22 | m
5 | 71-002-1.1-0210002 | 710020716556 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 100 | m
6 | 71-002-1.1-0213003 | 710020716585 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, H07V-K 450/750V 1x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 20 | m
7 | 71-003-9 | 710031698391 Vezetékösszekötők elhelyezése | 70 | db
8 | 71-005-2.53.2-0534201 | 710052464242 Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú kapcsoló, fehér - IP44, | 3 | db
9 | 71-005-2.63.1.1-0534249 | 710052474652 Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes 2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, fehér - IP44, | 2 | db
10 | 71-010-2.7-0146186 | 710103867463 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben beltérre 45W, 3000 Lum., 4000-6000 K, közép meleg-hideg fehér, IP20. | 3 | db
11 | 71-010-11.2-0115478 | 710100805564 Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák szerelése | 5 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0530794 | egyedi árajánlatos tétel Mozgáskorlátozott segélyhívó rendszer elhelyezése | 1 | db
2 | 72-031-1.4.1.3.1-0322451 | 720311980622 Fűtés vezérlés, elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, szabályzó modul, szolár szabályozó, szabályozóval ellátott kazánokkal való kommunikációs lehetőséggel. | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-001-2.1.2.3.1.1.2-0012197 | 750011992276 Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül meglévő használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, 4 db | 1 | db
kollektort tartalmazó komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás cseréptetőre, sík vagy hódfarkú tetőcserépre, fekvő elhelyezésben napkollektoros rendszer 4 db fekvő síkkollektorral, rögzítő készlettel
hódfarkú cserép fedéshez, 40 literes tágulási tartállyal, 25 liter hőhordozó közeggel, szivattyúállomással, biztonsági szeleppel, rotaméterrel, elzárókkal, mikrobuborék-leválasztóval, szabályozóval, KM-BUS rendszerrel.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.1.2.1.2.3-0331303 | 810010837105 Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva DN 20 | 5 | m
2 | 81-001-1.1.2.1.2.4-0331305 | 810010837146 Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva DN 25 | 12 | m
3 | 81-001-1.1.2.2.2.3-0331650 | 810010837892 Ivóvíz vezeték csőidomok elhelyezése Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, DN 20 | 6 | db
4 | 81-001-1.1.2.2.3.4-0331672 | 810010838364 Ivóvíz vezeték csőidomok szerelése Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, szorítógyűrűs kötésekkel, DN 25 | 14 | db
5 | 81-002-3.2.1.2.2-0131003 | 810020871904 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 40 mm | 7 | m
6 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | 810020871945 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 110 mm | 7 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | 820000922943 Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 28 | db
2 | 82-000-3.1 | 820000923030 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 10 | db
3 | 82-000-3.2 | 820000923095 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 2 | db
4 | 82-000-3.4 | 820000923110 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 3 | db
5 | 82-000-4.2.1.1 | 820000923202 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db
6 | 82-000-4.2.2.2 | 820000923284 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 201-500 liter között | 2 | db
7 | 82-000-4.2.8 | 820000923432 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 1 | db
8 | 82-001-16.3.5-0116083 | 820010945125 Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, 3/4", | 28 | db
9 | 82-001-17.1.2-0116395 | 820010945813 Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, "0" állásban mechanikus elzárással, | 28 | db
10 | 82-004-12.2-0322226 | egyedi árajánlatos tétel Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélkül, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 500 l-ig, fűtővíz puffertároló hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 200 liter | 1 | db
11 | 82-004-12.2-0322227 | 820042010406 Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélkül, melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 500 l-ig, fűtővíz puffertároló szilárd tüzelésű kazánnal ellátott rendszerekhez, | 1 | db
hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 500 liter
12 | 82-005-31.8-0346015 | árajánlatos tétel Tüzeléstechnikai kiegészítők elhelyezése, szerelőkészlet, kazánházi tartozékok | 1 | db
13 | 82-008-3.1.4.1.1-0150001 | 820082021973 Fűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, 25-40 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, | 4 | db
14 | 82-009-5.1-0112641 | 820090969070 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) porcelán mosdó 60 cm, fehér | 1 | db
15 | 82-009-5.1-0118002 | 820091724600 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére | 1 | db
16 | 82-009-11.1.1.2-0110235 | 820090974543 WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben | 1 | db
17 | 82-009-11.1.1.2-0118011 | 820091724636 WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére | 1 | db
18 | 82-009-12.1-0117096 | 820090975020 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke | 1 | db
19 | 82-009-12.1-0337793 | 820094187632 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke mozgáskorlátozottak számára, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, | 1 | db
20 | 82-009-13.1-0336861 | 820093553785 WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag | 1 | db
21 | 82-009-13.3-0120055 | 820090975584 WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, classic öblítőtartály fedővel, DUO szerelvénnyel, króm, | 1 | db
22 | 82-009-17.1-0325004 | 820091492331 Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep WC-hez, | 2 | db
23 | 82-009-17.1-0325006 | 820091492355 Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés 1/2" - 3/8" sarokszelep, | 4 | db
24 | 82-009-19.3.2-0314504 | 820090979061 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep | 1 | db
25 | 82-009-19.8.1-0313281 | 820090984401 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése karos keverő mosdócsap, mozgássérültek részére | 1 | db
26 | 82-009-21.1-0135285 | 820092659095 Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, acélráccsal | 1 | db
27 | 82-009-31.2-0325155 | 820091496062 Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdó búraszifon, lánccal és dugóval, króm színben, | 2 | db
28 | 82-009-32-0181102 | 820091724871 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése wc ajtó belső oldalára Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, | 1 | db
29 | 82-009-32-0181173 | 820091725515 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, szinterezett acél, 830 mm, | 1 | db
30 | 82-009-32-0181186 | 820091725641 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezéseFelhajtható kapaszkodó papírtartóval szinterezett acél, 830 mm, | 1 | db
31 | 82-010-5.3.1-0322001 | 820102039686 Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, | 1 | db
gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 26 kW (50/30°C)
32 | 82-016-1.2.3-0110013 | 820163555184 Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, 80x60 cm | 1 | db
33 | 82-016-12.1 | 820161025510 Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db
34 | 82-016-13.1 | 820161025563 Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db
35 | 82-016-14.1.3-0322324 | 820162040511 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/125 mm égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 1,95 m | 1 | db
hosszú (1 db) Rendszerméret: 80 mm
36 | 82-016-14.1.3-0322327 | 820162040523 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/125 mm égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 1 m | 2 | db
hosszú (1 db) Rendszerméret: 80 mm
37 | 82-016-14.1.3-0322330 | 820162040535 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/125 mm égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 0,5 m | 2 | db
hosszú (1 db) Rendszerméret: 80 mm
38 | 82-016-14.2.1.3-0244211 | egyedi árajánlatos tétel Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm | 1 | db
39 | 82-016-14.2.2.3-0322369 | 820162040850 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, 80/125 mm égéstermék-elvezetés AZ-ív 87° (1 db) | 2 | db
Rendszerméret: 80/125 mm
40 | 82-016-14.2.4.1.3-0322357 | 820162041036 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, 80/125 mm égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, | 1 | db
egyenes. Rendszerméret: 80/125 mm
41 | 82-016-14.2.5.2.3-0244271 | egyedi árajánlatos tétel Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, 80/125 mm ferdetető átvezető idom DN125 (80/125), | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-006-6-0152107 | 830062593134 Különböző típusú kisventilátor elhelyezése, kisventilátor 230 V, 13/10 W, NÁ 120, | 1 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0